к контракту № _____________

от ___.___.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки

Выполнение работ по Асфальтирование дороги с. Гагатли (Базарная площадь).

- Место и сроки выполнения работ

Российская Федерация, Респ. Дагестан, Ботлихский р-н, с. Гагатли.

Срок выполнения Работ –  30.09.2020.

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость выполняемых работ, применяемых товаров, материалов и технологий

В Цену Контракта входят: стоимость выполнения Работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства Работ, расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; уплату заработной платы всем задействованным в ходе выполнения Работ сотрудникам Подрядчика; подготовку технической и иной документации; выполнение операций по копированию, сканированию документации; заверения надлежащим образом подготовленных документов; возможного согласования выполняемых Работ и/или их части с компетентными органами и т. д.

Подрядчик должен выполнить работы своими силами с использованием своих материалов и средств, допускается привлечение субподрядных организаций для выполнения работ по усмотрению подрядчика, при этом полный контроль за соблюдением сроков и качеством выполняемых работ и применяемых материалов субподрядчиком лежит на подрядчике и ни каких дополнительных платежей со стороны заказчика не предусмотрено.

- Краткие характеристики выполняемых работ

Виды выполняемых Работ определены в соответствии с локальной сметой и настоящим техническим заданием.

Ремонт осуществляется  в соответствии с локальной сметой, дефектной ведомостью (ведомость объема работ) и техническим заданием. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства жителям села .

- Требования к используемым товарам и материалам

Для качественного выполнения работ применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании.

За месяц до начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о наличии у него всех необходимых материалов для производства работ (в виде гарантийного письма, либо иного документа).

Товары и материалы, используемые для выполнения Работ, должны быть годными к приобретению и использованию в гражданском обороте на территории Российской Федерации (иметь не истекший срок годности и т. д.).

На каждый товар, материал, используемый для выполнения Работ, Подрядчик предоставляет документ, подтверждающий его качество, в том числе срок годности и/или дату производства. Данный документ должен быть представлен на русском языке и в случае необходимости надлежащим образом заверен.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Функция по обеспечению сохранности, безопасности, отсутствия доступа третьих лиц к материалам и оборудованию возлагается исключительно на Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (цвете, качестве, консистенции и т. д.), получить одобрение на их применение и использование у Заказчика. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций по исполнению Контракта.

Поставляемые товары и материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения Работ, с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Требования к выполнению работ.

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, ПТБ и другими нормативными документами, в том числе:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1);

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные». Общие технические услов

СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

При выполнении работ на строительных лесах, Подрядчик должен иметь допуск к проведению работ на высоте согласно Приказа МинТруда России от 28.03.2017 г. № 155н.

и другими СНИП, ГОСТ, ТУ и СП регламентирующими работы отмеченные в ведомости работ настоящего технического задания и локальной смете).

Подрядчик обязан выполнять Работы с соблюдением действующих норм при выполнении соответствующего вида работ, в том числе: экологического законодательства; максимальным образом снизить производимый шум; предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования; предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами; обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности, в том числе при электромонтажных и сварочных работах; правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; обеспечить безопасность работников Подрядчика, посетителей и сотрудников, в том числе воспитанников, Заказчика.

Используемое для выполнения работ оборудование должно иметь максимальный класс энергоэффективности.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет содержание и уборку объекта, где производятся Работы, обеспечить вывоз и утилизацию отходов своими силами и средствами.

Все Работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификаций, с необходимыми допусками и разрешениями на производство Работ.

Подрядчик по требованию Заказчика обязан представить приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик должен обеспечить безопасность (в том числе чистоту и отсутствие следов использования строительных материалов) для имеющейся инфраструктуры Заказчика , сооружений и асфальтового покрытия и т. д., то есть защитить их своими силами и средствами от возможного повреждения в ходе выполнения Работ. В случае повреждения Подрядчик обязан компенсировать стоимость выполнения ремонтных работ поврежденного элемента инфраструктуры Заказчика (включая работы по подключению к имеющейся инфраструктуре и/или интеграцией с установленным у Заказчика оборудованием) и/или выполнить его ремонт за счет собственных сил и средств. В случае загрязнения элементов инфраструктуры Заказчика, Подрядчик должен обеспечить устранение таких загрязнений собственными силами и средствами (с обязательным соблюдением безопасности по отношению к инфраструктуре Заказчика).

Подрядчик обязан обеспечить максимально эффективное и рациональное использование энергетических и иных ресурсов Заказчика (электрическая энергия, холодное водоснабжение и т. д.).

Подрядчик в пятидневный срок со дня подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ обеими Сторонами обязан вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины, технологическое оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущества, в том числе строительный мусор.

Качество выполненной Подрядчиком Работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в срок, указанный Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а так же иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть вторая. Строительное производство», ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

7. Требования к конструкциям ремонтируемых дорог, и его элементам, материалам и комплектующим изделиям

7.1. Ремонт дороги, включая детали и узлы  необходимо устраивать с учетом:

- совместного действия статической нагрузки  и возможности двустороннего обледенения и ветровых нагрузок, в т.ч. пульсационной составляющей;

- изменения температуры в годовом и суточном циклах, обеспечив при этом свободу температурных деформаций при сохранении прочностных и теплотехнических свойств дороги.

7.2. Несущий каркас полотна дороги должен обеспечивать необходимую несущую способность в течение всего срока эксплуатации дороги.

7.3. Прочность, жесткость, пространственная устойчивость несущего каркаса должны соответствовать нормам СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету».

7.4. Долговечность элементов несущего каркаса должна быть обеспечена защитой их от коррозии согласно СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии».

7.5. Соединения должны в полной мере отвечать всем требованиям по регулировкам, учитывать дифференциальные смещения от температурных воздействий и передачу нагрузки.

7.6. В соединениях должна быть исключена возможность трения металла о металл, в частности путем разделения металлических поверхностей элементами с низким трением, герметиками или прокладками.

7.7. Узлы  полотна  дороги  должны обеспечивать свободные деформации  системы при температурно-влажностных воздействиях и исключать передачу усилий от несущих конструкций моста.. Крепления не должны вызывать усилий кручения в опорных элементах.

7.8. Все подверженные атмосферным воздействиям металлические элементы дороги, должны соответствовать степени агрессивного воздействия окружающей среды.

7.9. Все материалы для ремонта дорог должны иметь Технические свидетельства, определяющие область их применения при дорожной строительстве.

8. Интенсивность выполнения работ

Продолжительность рабочего дня – 8 (восемь) часов при пятидневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможны по согласованию с Заказчиком, при этом стимулирующие и компенсирующие выплаты работникам Подрядчика не перекладываются на Заказчика и не компенсируются Заказчиком никаким способом (в том числе, путем увеличения цены Контракта).

Продолжительность рабочего дня устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере регулирующего трудовые отношения, а также отраслевые стандарты, нормы и правила для конкретных категорий работников, а также в соответствии с объективными причинами (метеорологические условия, продолжительность светового дня и т.п.).

Ответственность по соблюдению требований законодательства в сфере трудовых отношений ложатся исключительно на Подрядчика.

9. Качество выполненных работ

Подрядчик должен гарантировать:

-	возможность нормальной, безаварийной эксплуатации выполненных Работ на протяжении нормативного срока;

-	высокое качество всех Работ, смонтированного оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных конструкций и сетей;

-	своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

10. Гарантия качества выполненных работ

Гарантия качества выполненных Работ, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ (без замечаний).

Гарантия на материалы и оборудование устанавливается в соответствии с СПиН, ГОСТ, ТУ, сертификату качества или соответствия, паспорту производителя.

Если в гарантийный период обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика и/или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за счет Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик вправе провести за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов и/или экспертов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

11. Ответственность перед третьими лицами

В случае, если в ходе выполнения Работ, причинен ущерб имуществу и/или здоровью сотрудников, посетителей (в том числе воспитанников) Заказчика, в том числе имуществу Заказчика, работникам Подрядчика – ответственность ложится на Подрядчика, и он несет ответственность за компенсацию ущерба и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок выполнения работ

К дате начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик предоставляет график производства работ с разбивкой по дням (или периодам), а также локальную смету на выполнение работ с учетом понижающего коэффициента (индекса) снижения по результатам электронного аукциона. График производства Работ, локальная смета является приложениями к подписанному Контракту.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: После завершения Работ, Подрядчик сдает Заказчику отчетную документацию по форме КС-2, КС-3 с предоставлением всей исполнительной технической документации по выполненным Работам в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.

Подрядчик посредством телефонной связи извещает Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения отдельных видов скрытых работ.

Подрядчик посредством телефонной связи извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком комиссионно при участии представителей Подрядчика.. Приемка объекта производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения (возможно посредством электронной почты) Подрядчика о его готовности, Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи – приемки выполненных Работ.

Глава  АСП   «село Гагатли»                                                                       А.С. Саидбеков